Выполнил: Полянский Вячеслав Алексеевич

Группа: ИКПИ-43

Вариант 20

Исходные данные:

Поселок Боровинка

Поселок Красный Сокол

Поселок Земляничное

Боровинка (№22)

Население: 145

КРС: 6

свиньи: 18

овцы+козы: 20

трактора: 2

грузовики: 8

легковые: 12

Красный Сокол (№83)

Население: 385

КРС: 55

свиньи: 140

овцы+козы: 200

трактора: 3

грузовики:12

легковые: 25

Земляничное (№64)

Население: 25

КРС: 1

свиньи: 3

овцы+козы: 5

трактора: 0 (нет)

грузовики: 1

легковые: 1

| Категория | Кол-во | Норматив | Объем (м³/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 145 | 5,5 | 797,5 |
| КРС + свиньи (6+18=24) | 24 | 10,95 | 262,8 |
| Овцы + козы | 20 | 0,51 | 10,2 |
| Трактора + грузовики (2+8=10) | 10 | 79 | 790,0 |
| Легковые авто | 12 | 63 | 756,0 |

Итого по Боровичке:
797,5 + 262,8 = 1 060,3
+10,2 = 1 070,5
+790,0 = 1 860,5
+756,0= 2616,5 м³/год

| Категория | Кол-во | Норматив | Объем (м³/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 385 | 5,5 | 2 117,5 |
| КРС + свиньи (55+140=195) | 195 | 10,95 | 2 135,25 |
| Овцы + козы | 200 | 0,51 | 102,0 |
| Трактора + грузовики (3+12=15) | 15 | 79 | 1 185,0 |
| Легковые авто | 25 | 63 | 1 575,0 |

Итого по Красному Соколу:
2 117,5 + 2 135,25 = 4 252,75
+102,0 = 4 354,75
+1 185,0 = 5 539,75
+1 575,0 = 7 114,75 м³/год

| Категория | Кол-во | Норматив | Объем (м³/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 25 | 5,5 | 137,5 |
| КРС + свиньи (1+3=4) | 4 | 10,95 | 43,8 |
| Овцы + козы | 5 | 0,51 | 2,55 |
| Трактора + грузовики (0+1=1) | 1 | 79 | 79,0 |
| Легковые авто | 1 | 63 | 63,0 |

Итого по Земляничному:
137,5 + 43,8 = 181,3
+2,55 = 183,85
+79,0 = 262,85
+63,0 = 325,85 м³/год

## Общий годовой объем сточных вод Qс (год)

Qс(год) = 2616,5 + 7 114,75 + 325,85 = 10 057,1м³/год

Пересчет в расход сточных вод qс (м³/с)

Секунд в году: 365 × 24 × 3600 = 31 536 000 с

qс(год) = 10 057,1 / 31 536 000 ≈ 0,000319 м³/с

Для межени: по заданию объем сточных вод не меняется, поэтому
qс(меж) = qс(год) ≈ 0,000319 м³/с

Коэффициенты разбавления КР

Для варианта 20:
qгод = 0,5 м³/с
qмеж = 0,2 м³/с

КРгод = qс(год) / (qс(год) + qгод)
= 0,000319 / (0,000319 + 0,5) = 0,000319 / 0,500319 ≈ 0,000637 (или 6,37×10⁻⁴)

КРмеж = qс(меж) / (qс(меж) + qмеж)
= 0,000319 / (0,000319 + 0,2) = 0,000319 / 0,200319 ≈ 0,001592 (или 1,59×10⁻³)

## 6. Оценка загрязнения по шкале (стр. 2 методички)

| Диапазон КР | Характер загрязнения |
| --- | --- |
| n×10⁻⁴ | гарантированные непревышения ПДК |
| n×10⁻³ | эпизодические, периодические превышения |
| n×10⁻² | устойчивые многократные превышения |
| n×10⁻¹ и выше | постоянные превышения в десятки раз |

Для годового периода:
КРгод ≈ 9×10⁻⁴ → это n×10⁻⁴-> гарантированные непревышения ПДК (органические вещества, биогены, нефтепродукты)

Для меженного периода:
КРмеж ≈ 2,3×10⁻³ → это n×10⁻³ -> эпизодические, периодические превышения ПДК

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Суммарный Qс (год), м³/год | 10 057,1 |
| qс (год), м³/с | 0,000319 |
| qс (меж), м³/с | 0,000319 |
| КРгод | 0,000637 (или 6,37×10⁻⁴) |
| КРмеж | 0,001592 (или 1,59×10⁻³) |
| Оценка (год) | гарантированные непревышения ПДК |
| Оценка (межень) | эпизодические/периодические превышения |